## Slide 1: SISTEMA SCADA CON SENSORES DE MOVIMIENTO, TEMPERATURA Y DE HUMO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
Autor: Victor Valente
Tutor: MSc. Jetro López

## Slide 2: Objetivo General
Desarrollar un sistema Scada (SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS) con sensores de movimiento, temperatura y humo, utilizando equipos electrónicos como los PLC, videos y almacenamiento de los mismos para el monitoreo en las Aulas de la Universidad José Antonio Páez

## Slide 3: Objetivos Especificos
Analizar los puntos de mayor riesgo en la universidad, examinando los niveles superiores del edificio 4 para poder realizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
Diseñar la interfaz del sistema SCADA utilizando las herramientas computacionales.
Desarrollar el sistema SCADA para la automatización de los sensores y obtener toda la información en tiempo real

## Slide 4: Planteamiento del Problema
4

## Slide 5
Justificación
Monitoreo de las aulas en tiempo real
Brindar Seguridad Dentro de las instalaciones
Velocidad de Respuesta a situaciones adversas
Reducción del consumo electrico

## Slide 6: Antecedentes
Sistema scada (supervisión, control y adquisición de datos) para el control automático del encendido de los aires acondicionados de la universidad José Antonio Páez Castillo, L y Fuenmayor, R (2019)
Diseño e implementación de un sistema de control y supervisión HMI para maquina barnizadora de la empresa el telégrafo Rojas, X y Correa, G (2015)

## Slide 7: Bases Teoricas
Automatización
PLC
Sistema SCADA
Detector de Humo
Detector de Movimiento

## Slide 8
Tipo de Investigación
En relación con lo expresado anteriormente, se dice que la presente investigación puede calificarse como documental descriptiva
Diseño de la investigación
La investigación se califica de campo y experimental
El nivel de investigación que se emplea es Exploratoria
Nivel de la investigación

## Slide 9: Fases Metodológicas
Planificación
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Planificación

## Slide 10
RESULTADOS

## Slide 11: Análisis de los puntos de mayor riesgo en la universidad, examinando los niveles superiores del edificio de estudios múltiples para realizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
Fase I

## Slide 12: Observación de los niveles superiores del edificio de estudios múltiples

## Slide 13: Requerimientos del Sistema
Requerimientos Funcionales
Requerimientos no Funcionales

## Slide 14
Fase II
Diseño de la interfaz del sistema SCADA utilizando las herramientas computacionales

## Slide 15
Actualización del entorno de desarrollo de visual studio para diseñar utilizando el lenguaje de C#
Obtener las DLL correspondientes al para desarrollar el diseño de la interfaz
Diseñar la interfaz donde el usuario se sienta cómodo y todo el aprendizaje sea entendible de la manera más rápida

## Slide 16: Diagrama Casos de Usos

## Slide 17
Diagrama Entidad Relación

## Slide 18: Fase III
Desarrollo del sistema SCADA para la automatización de los sensores y obtener toda la información en tiempo real

## Slide 19
Se realizó una investigación mediante la web, tomando referencias e información acerca de los tipos Software disponible.
Se escogió el tipo de software a utilizar teniendo en cuenta características favorables, que a su vez concuerdan con la idea principal del automatizado.

## Slide 20
Creación de los sensores a través del Programa Proteus 8.0

## Slide 21
Creación de los sensores a través del Programa Proteus 8.0

## Slide 22
Desarrollo del sistema SCADA

## Slide 23
Pruebas
Modulo: Registro de Usuario del sistema SCADA
Estrategia de Prueba : Caja Negra
Técnica de Prueba: Se Registro un nuevo usuario en el sistema
Tipo de Prueba : Validación
Resultado: Guarda al usuario con sus permisos correspondiente pero, se cambiaba la sesión del usuario actual por la sesión del usuario registrado.
Decisión: Creación de variables temporales, para no remplazar las asignadas por el sistema al usuario actual

## Slide 24
Pruebas
Modulo: Principal del Sistema Scada
Estrategia de prueba: Caja Blanca
Tipo de Prueba: Sistema, Validación
Técnica de Prueba: Inicio del sistema para ver el resultado de todos los sensores
Resultado: El sistema solo ejecutaba 1 de los 4 procesos que realiza en este modulo.
Decisión: Cambiar todos los procesos que se realizaban en un timer a un hilo

## Slide 25
Conclusión
Según la investigación que se realizó a través del instrumento de la observación directa…
Con los requerimientos del sistema se puede lograr de forma más precisa y organizada…
Este proyecto también demuestra que el estudio de la ingeniería es demostrar…
Utilizando el lenguaje de C# en el entorno de desarrollo de visual studio…

## Slide 26
Recomendación
Al trabajar con 3 sensores se recomienda…
El sistema puede conectarse a cualquier dispositivo electrónico por puerto serial…
Se recomienda que antes de crear los perfiles…

## Slide 28
Gracias por su atención!!!